Załącznik nr 2 do SIWZ

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

## Przedmiotem zamówienia jest dostawa tlenu medycznego wraz z transportem i dzierżawą butli dla Szpitala Grochowskiego Sp. z o.o. w Warszawie

Dostawca zobowiązuje się dostarczać:

- tlen medyczny sprężony w butlach stalowych o pojemności:  
 2 litry – ciśnienie 200 bar, 10 litrów 150 bar, 40 litrów – ciśnienie 150 bar,

- tlen medyczny w butlach z aktualną legalizacją i każdorazowo ze świadectwem kontroli jakości;

- okres przydatności do stosowanie nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego;

- Wykonawca zapewni bezpłatny serwis techniczny w okresie trwania Umowy dzierżawy w taki sposób aby zachować ciągłość bezawaryjnej pracy dzierżawionych butli tj. obsługa serwisowa – legalizacja, czyszczenie butli, wymiana zaworów, malowanie);

- dostawy muszą być realizowane **odpowiednim środkiem transportu** i zabezpieczone na czas transportu – zgodnie z wymaganiami dla transportu gazów w butlach. Ze względu na ograniczenia dojazdowe dostawy mogą odbywać się wyłącznie samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 10 ton. W gestii Wykonawcy jest zorganizowanie rozładunku dostarczonego przedmiotu umowy;

- oznakowanie dostarczonych produktów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi   
w tym zakresie przepisami;

- realizacja dostaw odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia;

- **w szczególnych przypadkach** wynikających z potrzeb Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w ciągu 8 godzin od daty złożenia zamówienia