Załącznik nr 1 do SIWZ

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z  o.o.

04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 51/59

pieczęć wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa: …………………………………………………….

Siedziba:     ………………………………………………..

Województwo: …………………………………………….

Adres e-mail: 	……………………………………………

Numer NIP	……………………………………………

Numer REGON ………………………………………….

Część A – oferta cenowa: nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego 
w trybie  przetargu nieograniczonego na:

„Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę analizatorów hematologicznych”, znak sprawy: ZP/01/2020

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  za cenę:

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 1*/

      - Łączna wartość brutto oferty (płytki i podłoża): ........................... zł (słownie: ……................  00/100  zł), netto:………..…….…..zł (słownie:………………)

      - Termin wykonania:  36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

      - Czas dostawy (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .

      - Data ważności testy: ………. (min. 6 miesięcy licząc od daty dostawy).

      - Data ważności podłoży: ………. (min. 4 tygodnie licząc od daty dostawy).

      - Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 2*/

      - Wartość brutto (cena brutto oferty testy, materiały zużywalne i akcesoria + dzierżawa analizatorów):..........................................................zł; (słownie: …………….....................00/100  zł. netto:……………………………..zł

      - Termin wykonania:  36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

      - Czas dostawy materiałów zużywalnych (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .

      - Termin ważności produktów do użycia wynosi min. 6 m-cy od daty dostawy asortymentu.

      - Nazwa producenta analizatorów hematologicznych:                                                                                                                 a) analizator 1 ………………..

b) analizator 2 ……………….

      - Typ analizatorów hematologicznych  /nazwa/nr katalogowy/rok produkcji: ……………………..

a) analizator 1 ………………..

b) analizator 2 ……………….

      - Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

      - Wartość handlowa analizatorów hematologicznych  wynosi:

    - analizator 1………….zł brutto ( słownie: ..................00/100  zł). Netto:…………….…..zł;

    - analizator 2 ………….zł brutto ( słownie: ..................00/100  zł). Netto:…………….…..zł.

*/ Zostawić  na wszystkie części / pakiety, na które Wykonawca składa ofertę

Część B – Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Oświadczamy, że załączone do SIWZ wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (w szczególności zgodnie z zapisami pkt 15 SIWZ).

- Oświadczamy, że wartość brutto naszej oferty stanowi całość kosztów jakie poniesie Zamawiający  w przypadku zawarcia z nami umowy.

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami (deklaracja zgodności / certyfikat CE / wpis / zgłoszenie / powiadomienie do rejestru wyrobów medycznych)* i zobowiązujemy się przedłożyć wymagane dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. Ponadto oświadczamy, że każde opakowanie jednostkowe oferowanego asortymentu jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, na potwierdzenie czego zobowiązujemy się przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego próbkę opakowania jednostkowego oferowanego asortymentu./ - jeśli dotyczy.

- Zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy Pzp oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jeżeli powyżej zaznaczono „będzie” należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku:……………….…………….……

- Oświadczamy, że jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej /*.

- Oświadczamy, iż jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / 
średnim przedsiębiorstwem  / dużym przedsiębiorstwem /*.

* - niepotrzebne skreślić

Cześć C - Pozostałe informacje:

- Do oferty załączamy:: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

- Zastrzeżenie Wykonawcy - Wykonawca zastrzega, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (wypełnić jeżeli dotyczy):……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić lub wpisać „nie dotyczy”. W przypadku braku skreśleń i zapisów w niniejszym punkcie przyjmuje się że wykonawca nie zastrzega żadnych informacji składających się na ofertę)

- Na potwierdzenie, iż dokumenty i informacje wskazane powyżej (punkt C2) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiamy (jeżeli dotyczy) :………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Następujące części zamówienia (zakres) zamierzamy powierzyć podwykonawcom (wypełnić jeżeli dotyczy) : ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić lub wpisać „nie dotyczy”. W przypadku braku skreśleń i zapisów 
w niniejszym punkcie przyjmuje się że wykonawca nie skorzysta z usług podwykonawców)

- Liczba podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć podwykonawstwo (jeżeli dotyczy): …..

- Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom (wypełnić jeżeli planuje się powierzenie części zamówienia podwykonawcom): ………………………………………………………………………………………………………

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………………………… nr tel. ………….., adres e-mail ……………………………

- Inne informacje: ………………………………………………………………………………..

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców

Załącznik nr 2a.1 do zadania nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY WYMAGANE

Płytki mikrobiolgiczne do Clostridium difficile

| Lp. | Parametry graniczne | Parametr – wpisać Tak*/ Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże chromogenne do Clostridium difficile bez konieczności użycia lampy UV do ostatecznej identyfikacji. |  |

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja zgodności CE podłoża.

- Karty charakterystyki produktów.

- Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.

- Materiały informacyjne dla podłoży w języku polskim.

5.  Materiały oryginalne producenta oraz tłumaczenie na wezwanie.

…………………………….., data, ………………………………..

…………………………………….

/podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2.2a do zadania nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa głównego analizatora hematologicznego oraz zakup odczynników.

Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych

| L.p. | Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych | Parametr wymagany -Tak | Parametr oferowany – wpisać Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2018. Wyklucza się egzemplarze demonstracyjne i testowe. | TAK |  |
| 2. | Do analizatora dołączona drukarka zewnętrzna z możliwością wydruku dwustronnego wyników badań, kontroli oraz kart kontroli. | TAK |  |
| 3. | Wydajność analizatora minimum 80 ozn./godz. | TAK |  |
| 4. | Analizator minimum 22-patrametrowy oraz różnicujący leukocyty na minimum 5 populacji: neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty - wyrażone w wartościach względnych i bezwzględnych (wszystkie parametry raportowane). | TAK |  |
| 5. | Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii przepływowej. Oznaczanie RBC i PLT metodą impedancyjną. | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru pracy w trybie: CBC, CBC+DIFF, Retic | TAK |  |
| 7. | Pomiar retikuloctów z podziałem na frakcje dojrzałości oraz bezpośredni pomiar hemoglobiny w retikulocytach do monitorowania anemii z niedoboru żelaza – parametr diagnostyczny (raportowany w LIS) | TAK |  |
| 8. | Możliwość otrzymania wartości retikuloctarnych: liczba bezwzględna i % lub promile. | TAK |  |
| 9. | Zakres liniowości (bez wstępnego rozcieńczania próbki) - WBC: 0 -300 tys/ul - RBC: 0 – 7 mln /ul - HB: 0-23 g/l - PLT : 0 – 3500 tys/ul | TAK |  |
| 10. | Możliwość automatycznego rozcieńczenia próbki | TAK |  |
| 11. | Objętość próbki w trybie CBC+DIFF nie większa niż 80 ul, zaś CBC nie większa niż 35 ul (wyklucza się tryb rozcieńczenia i kapilarny) | TAK |  |
| 12. | Możliwość wykonywania badań zarówno z otwartego jak i zamkniętego systemu do pobierania krwi w trybie pracy: - Manualnym - Automatycznym (przebijak korków) | TAK |  |
| 13. | Możliwość podania próbki „cito”. | TAK |  |
| 14. | Automatyczny podajnik na minimum 20 próbek | TAK |  |
| 15. | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych w podajniku automatycznym oraz zewnętrzny czytnik kodów do identyfikacji próbki w trybie manualnym. | TAK |  |
| 16. | Możliwość zdefiniowana wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku. | TAK |  |
| 17. | Archiwizacja danych z możliwością przeglądu bazy wyników w oparciu o PESEL, datę urodzenia lub nazwisko i imię pacjenta. | TAK |  |
| 18. | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań z graficzną prezentacją (wykresy Levey-Jenningsa) i statystyczną oceną wyników | TAK |  |
| 19. | Wszystkie odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne od jednego producenta. Dostarczone odczynniki są rozpoznawane przez analizator, w opakowaniach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez analizator. | TAK |  |
| 20. | Okres trwałości każdego odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 1 miesiąc. | TAK |  |
| 21. | Odczynniki do analizatora głównego kompatybilne z odczynnikami analizatora back-up, dające możliwość używania ich na dwóch analizatorach w sposób wymienny. Dopuszcza się jeden odczynnik samodzielnie używany w jednym z ww. analizatorów. | TAK |  |
| 22. | Do analizatorów wymagane jest jedno stanowisko robocze – stacja, monitor, drukarka, ups , klawiatura, myszka. | TAK |  |
| 23. | System podtrzymywania napięcia UPS przez okres minimum 20 minut. | TAK |  |
| 24. | Podłączenie do sieci informatycznej z dwukierunkową komunikacją – oferent zapewni usługę na własny koszt. | TAK |  |
| 25. | Posiada znak zgodności CE. | TAK |  |
| 26. | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
| 27. | Termin gwarancji analizatora do końca umowy. | TAK |  |
| 28. | Wykonawca w okresie umowy zapewni autoryzowany serwis analizatora (doświadczenie serwisu trzy letnie w oferowanym modelu) łącznie z rocznymi przeglądami. | TAK |  |
| 29. | Warunki serwisu: możliwość zgłaszania awarii oraz telefoniczny kontakt z inżynierami serwisu 24 godzin/dobę przez 7 dni w tygodniu | TAK |  |
| 30. | Wykonawca zapewni minimum dwukrotne bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników w siedzibie zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. | TAK |  |
| 31. | Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni uczestnictwo dla diagnostów laboratoryjnych w zjazdach, szkoleniach, konferencjach krajowych dotyczących przedmiotu zamówienia, których całkowity koszt nie przekroczy 3.000,00 zł brutto rocznie | TAK |  |
| 32. | Grupa statystyczna oceniana przez COBJ w DL w Łodzi nie mniejsza niż 6 użytkowników tego samego systemu (użytkownicy takich samych analizatorów i odczynników) | TAK |  |
| 33. | Oferent zapewnieni uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (oprócz kontroli w COBJ w DL). | TAK |  |
| 34. | Zainstalowanie i uruchomienie analizatorów (podpięcie do sieci LIS) i pozostałych urządzeń na koszt wykonawcy. | TAK |  |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”tak” 
w każdym polu (pkt  1-34) .

Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych dotyczących analizatora hematologicznego back-up

| L.p. | Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych | Parametr wymagany -Tak | Parametr oferowany – wpisać Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2018. Wyklucza się egzemplarze demonstracyjne i testowe. | TAK |  |
|  | Wydajność min. 40 ozn/godz. | TAK |  |
|  | Automatyczny podajnik na minimum 20 próbek. | TAK |  |
|  | Rozdział populacji krwinek białych na min. 5 populacji (analogicznie jak w aparacie podstawowym: pkt 4). | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania badań zarówno z otwartego jak i zamkniętego systemu do pobierania krwi w trybie pracy: - Manualnym - Automatycznym (przebijak korków) | TAK |  |
|  | Zakres liniowości: - WBC: 0 -300 tys/ul - RBC: 0 – 7 mln /ul - HB: 0-23 g/l - PLT : 0 – 2500 tys/ul | TAK |  |
|  | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych w podajniku automatycznym oraz zewnętrzny czytnik kodów do identyfikacji próbki w trybie manualnym. | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowana wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku. | TAK |  |
|  | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań z graficzną prezentacją (wykresy Levey-Jenningsa) i statystyczną oceną wyników | TAK |  |
|  | Wszystkie odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne od jednego producenta. Dostarczone odczynniki są rozpoznawane przez analizator, w opakowaniach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez analizator. | TAK |  |
|  | Okres trwałości każdego odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 1 miesiąc. | TAK |  |
|  | Odczynniki do analizatora głównego kompatybilne z odczynnikami analizatora back-up, dające możliwość używania ich na dwóch analizatorach w sposób wymienny. Dopuszcza się jeden odczynnik samodzielnie używany w jednym z ww analizatorów. | TAK |  |
|  | System podtrzymywania napięcia UPS prze okres minimum 20 minut. | TAK |  |
|  | Do analizatorów wymagane jest jedno stanowisko robocze – stacja, monitor, drukarka, ups , klawiatura, myszka. Podłączenie do sieci informatycznej z dwukierunkową komunikacją. | TAK |  |
|  | Posiada znak zgodności CE. | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
|  | Termin gwarancji do końca umowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis ( doświadczenie serwisu trzy letnie w oferowanym modelu) analizatora łącznie z rocznymi przeglądami. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni minimum dwukrotne bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników w siedzibie zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym - min. 6 szkoleń dwudniowych w okresie trwania umowy | TAK |  |
|  | Oferent zapewnieni uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. | TAK |  |
|  | Zainstalowanie i uruchomienie analizatorów (podpięcie do sieci LIS) i pozostałych urządzeń na koszt wykonawcy. | TAK |  |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”tak” 
w każdym polu (pkt  1-22) .

Wymagane dokumenty:

1. Ulotki (instrukcje) w języku polskim .

2. Karty charakterystyki odczynników. (jeżeli dotyczy oferowanych testów).

3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (jeżeli dotyczy oferowanych testów).

4. Wymagana deklaracja zgodności CE .

5. Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia (np. katalogi, instrukcja obsługi aparatu, specyfikacja techniczna, informacja od producenta, informacja dla użytkownika).

Zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego zapewniającego realizacje przedmiotu zamówienia.

| L.p. | Zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego | Wymagane -Tak | Zaoferowane – wpisać Tak*/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komputer – stacja robocza – 1 sztuka (do obu analizatorów podstawowego – 1, back-up – 1), fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019. Komputer ma w pełni współpracować z oferowanymi analizatorami oraz posiadać wszelkie wymagane wyposażenie: komplet: klawiatura i mysz | Tak |  |
| 2. | Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym: System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-topeer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 44. System operacyjny musi być fabrycznie nowy , nigdzie wcześniej nie aktywowany , fabrycznie zainstalowany przez producenta sprzętu | Tak |  |
| 3. | Do komputera w komplecie zasilacz awaryjny z czasem podtrzymania w przypadku zaniku prądu min 20 min. | Tak |  |
| 4. | Do komputera monitor płaski fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2019). Rozmiar ekranu – min. 24” | Tak |  |
| 5. | Do komputera dołączone czytnik kodów kreskowych – fabrycznie nowy, odczytujący kody stosowane przez dostawcę systemu węwnąrzlaboratyjnego. | Tak |  |
| 6. | Drukarka z możliwością wydruku A4 i A5 do z dostawą tonerów i bębnów ze strony Wykonawcy w okresie umowy. | Tak |  |
| 7. | Dla drukarki, ups, 3-letnia gwarancja, naprawy w miejscu instalacji sprzętu na koszt Wykonawcy w trakcie trwania dzierżawy. | Tak |  |
| 8. | Dla komputera 3 letnia gwarancja z naprawą w miejscu instalacji komputera w następnym dniu roboczym. W przypadku awarii dysku twardego dysk pozostaje u Zamawiającego. | Tak |  |

*Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Parametry jakości (odnoszą się do analizatora głównego i zastępczego)

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

| L.p. | Parametr | Wartość punktowana | Max ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres liniowości WBC > 300 tys./ul | Powyżej podanej wart. - 1 pkt | 1 |
| 2. | Zakres liniowości RBC> 7 mln./ul | Powyżej podanej wart. - 1 pkt | 1 |
| 3. | Zakres liniowości Hb > 23 g/l | Powyżej podanej wart. - 1 pkt | 1 |
| 4. | Zakres liniowości PLT > 4 000 tys./ul | Powyżej podanej wart. - 1 pkt | 1 |
| 5. | Możliwość oznaczania: 1) młodych form leukocytarnych, 2) atypowych limfocytów | Każda możliwość 1 pkt | 2 |
| 6. | Dodatkowe parametry PLT: 1) MPV, 2) PCT, 3) PDW, 4) PLT large, 5) PLT clamping | Każdy parametr 1 pkt | 5 |
| 7. | Dodatkowe parametry retikulocytarne. | Każdy parametr 1 pkt | 5 |
| 8. | Automatyczny czujnik ścieków. | 1 pkt | 1 |
| 9. | Automatyczny podajnik większy niż 20 próbek (dla obu analizatorów | Każde 10 próbek – 1 pkt (dla obu analizatorów po 1 pkt) | 4 |
| 10, | Pamięć wewnętrzna większa niż 50 000 próbek | 1 pkt | 1 |
| 11. | Dostawa odczynników 1 dzień od zamówienia. | Zawsze 1 pkt | 1 |
| 12 | Całodobowy kontakt z serwisem. | Zawsze 1 pkt | 1 |
| 13 | Możliwość badania komórek w płynach z jam ciała bez dodatkowego odczynnika. | 1 pkt | 1 |
| 14. | Różnicowanie krwinek białych w płynach z jam ciała na minimum jedno- i wielojądrzaste bez dodatkowego odczynnika. | 1 pkt | 1 |
| 15. | Oznaczanie liczby RBC w płynach z jam ciała bez dodatkowego odczynnika.. | 1 pkt | 1 |
| 16 | Materiał kontrolny wspólny dla CBC+DIFF+RET | 1 pkt | 1 |
| 17 | Możliwość weryfikacji trombocytów w torze optycznym(dla obu analizatorów). | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |
| 18 | Możliwość weryfikacji trombocytów w torze metodą fluorescencji przepływowej (dla obu analizatorów) | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |
| 19 | Dodatkowy tryb pomiaru służący weryfikacji próbek leukopenicznych. | 1 pkt | 1 |
| 20 | Bezcjankowy odczynnik do oznaczania hemoglobiny | 1 pkt | 1 |
| 21. | Zapewnienie międzynarodowej kontroli jakości wyników badań uzyskanych, prowadzonej przez producenta dla użytkowników jego aparatów opartej o kontrolę wewnętrzną (oba analizatory) | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |
| 22. | Wyniki kontroli z pkt 21 wysyłane on-line w czasie rzeczywistym (oba analizatory) | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |
| 23. | Automatyczne czyszczenie igły po każdym pomiarze próbki ( oba analizatory). | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |

Maksymalna ilość punktów za jakość: 40

…………………………….., data, ………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL oraz KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę analizatorów hematologicznych”, znak sprawy: ZP/01/2020, prowadzonego przez Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. (wypełnić jeżeli dotyczy) …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL oraz KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę analizatorów hematologicznych”, znak sprawy: ZP/01/2020, prowadzonego przez Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale VI  ust. 12.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)