Załącznik nr 2b

Parametry jakości (odnoszą się do analizatora głównego i zastępczego)

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

| L.p. | Parametr | Wartość punktowana | Max ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres liniowości WBC > 300 tys./ul | Powyżej podanej wart. (dla obu analizatorów) - 1 pkt | 1 |
| 2. | Zakres liniowości RBC> 7 mln./ul | Powyżej podanej wart. (dla obu analizatorów) - 1 pkt | 1 |
| 3. | Zakres liniowości Hb > 23 g/l | Powyżej podanej wart. (dla obu analizatorów) - 1 pkt | 1 |
| 4. | Zakres liniowości PLT > 4 000 tys./ul | Powyżej podanej wart. (dla obu analizatorów) - 1 pkt | 1 |
| 5. | Możliwość oznaczania: 1) młodych form leukocytarnych, 2) atypowych limfocytów | Każda możliwość 1 pkt | 2 |
| 6. | Dodatkowe parametry PLT: 1) MPV, 2) PCT, 3) PDW, 4) PLT large, 5) PLT clamping | Każdy parametr w obu analizatorach 1 pkt. | 5 |
| 7. | Dodatkowe parametry retikulocytarne. Dotyczy analizatora głównego. | Każdy parametr 1 pkt | 5 |
| 8. | Automatyczny czujnik ścieków. | W obu analizatorach - 1 pkt | 1 |
| 9. | Automatyczny podajnik większy niż 20 próbek (dla obu analizatorów | Każde 10 próbek – 1 pkt (dla obu analizatorów po 1 pkt) | 4 |
| 10, | Pamięć wewnętrzna większa niż 50 000 próbek . Dotyczy obu analizatorów. | 1 pkt | 1 |
| 11. | Dostawa odczynników 1 dzień od zamówienia. | Zawsze 1 pkt | 1 |
| 12 | Całodobowy kontakt z serwisem. | Zawsze 1 pkt | 1 |
| 13 | Możliwość badania komórek w płynach z jam ciała bez dodatkowego odczynnika. Przynajmniej w jednym analizatorze. | 1 pkt | 1 |
| 14. | Różnicowanie krwinek białych w płynach z jam ciała na minimum jedno- i wielojądrzaste bez dodatkowego odczynnika. Przynajmniej w jednym analizatorze. | 1 pkt | 1 |
| 15. | Oznaczanie liczby RBC w płynach z jam ciała bez dodatkowego odczynnika. Przynajmniej w jednym analizatorze. | 1 pkt | 1 |
| 16 | Materiał kontrolny wspólny dla CBC+DIFF+RET | 1 pkt | 1 |
| 17 | Możliwość weryfikacji trombocytów w torze optycznym(dla obu analizatorów). | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |
| 18 | Możliwość weryfikacji trombocytów w torze metodą fluorescencji przepływowej (dla obu analizatorów) | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |
| 19 | Dodatkowy tryb pomiaru służący weryfikacji próbek leukopenicznych . Przynajmniej w jednym z analizatorów. | 1 pkt | 1 |
| 20 | Bezcjankowy odczynnik do oznaczania hemoglobiny. W obu analizatorach. | 1 pkt | 1 |
| 21. | Zapewnienie międzynarodowej kontroli jakości wyników badań uzyskanych, prowadzonej przez producenta dla użytkowników jego aparatów opartej o kontrolę wewnętrzną (oba analizatory) | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |
| 22. | Wyniki kontroli z pkt 21 wysyłane on-line w czasie rzeczywistym (oba analizatory) | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |
| 23. | Automatyczne czyszczenie igły po każdym pomiarze próbki ( oba analizatory). | 1 pkt – dla każdego analizatora | 2 |

Maksymalna ilość punktów za jakość: 40