Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy autoryzowanych usług serwisowych oraz wsparcia technicznego systemu sercowo-naczyniowego Allura Xper FD10 nr seryjny 1053 obejmującego:

1. Przeglądy techniczne:

– sprawdzanie stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów;

– zaplanowane konserwacje w regularnych odstępach czasu w oparciu o zalecenia producenta.

2. Dojazdy, diagnozy, usługi napraw i kalibracje sprzętu (diagnostyka i naprawa zdalna poprzez łącze internetowe).

3. Wymianę wszystkich uszkodzonych części zamiennych łącznie z lampą RTG i detektorem cyfrowym (bez ograniczania ich ilości).

4. Wykonawca zobowiązuje się:

– do stosowania części zamiennych autoryzowanych przez producenta sprzętu;

– do stosowania zalecanych przez producenta modyfikacji oprogramowania i konstrukcji, poprawiających wydajność pracy.

6. Wykonywanie testów bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu.

7. Sprawować opiekę merytoryczną nad systemem Allura Xper FD10:

– czas reakcji wstępnej: 4 godziny w dni robocze, w godzinach pracy serwisu;

– czas reakcji na miejscu (poprzez osobiste stawiennictwo inżyniera lub też diagnozę czy naprawę zdalną) do 8 godzin w dni robocze, w godzinach pracy serwisu;

- czas reakcji poprzez osobiste stawiennictwo inżyniera w przypadku braku możliwości naprawy zdalnej- do 48 godzin w dni robocze w godzinach pracy serwisu.