Załącznik nr 2 do SIWZ ZP/42/2020 – Formularz asortymentowo-cenowy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (netto plus wartość VAT) | Stawka VAT | Wartość netto w PLN (Ilość x Cena jednostkowa netto) | Wartość brutto w PLN (Wartość netto w PLN plus wartość VAT) | Producent / Nr katalogowy |
| 1. | **Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe.**   1. Asortyment zgodny z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych MDD 93/42/EEC& 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. 2. Kolor inny niż czarny. 3. Powierzchnia zewnętrzna z teksturą min. na końcach palców. 4. Powierzchnia wewnętrzna chlorowana lub polimeryzowana. 5. Grubość na palcu 0,07 - 0,14 mm. 6. Grubość na dłoni 0,05 - 0,12 mm. 7. Grubość na mankiecie 0,04 - 0,11 mm. 8. Rękawice zgodne z normami EN 455 (1-4), EN 374 - 1 z wył. pkt.5.3.2, EN 374 - 2, EN 374 - 3, EN 420. 9. Poziom AQL ≤ 1.5. 10. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 (do oferty należy załączyć badania jednostki niezależnej). 11. Rękawice wolne od szkodliwych ftalanów (do oferty należy załączyć deklarację wytwórcy lub badania jednostki niezależnej). 12. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością. 13. Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostyczne i ochronne, oznakowane datą ważności i numerem serii. 14. Posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. 15. Asortyment musi być dostępny w rozmiarach S, M, L i XL. 16. Asortyment spełnia pozostałe wymagania określone w projekcie umowy. | Opakowanie (100 szt.) | 14 000 |  |  |  |  |  |  |

**Poniższych informacji nie trzeba drukować i załączać do oferty.**

Informacja dodatkowa dla Wykonawców:

Dopuszczalne jest zaoferowanie rękawic w opakowaniach po 200 szt. W przypadku zaoferowania rękawic w opakowaniach po 200 sztuk należy zmienić zapis w kolumnie "Jednostka Miary" na "Opakowanie (200 szt.)" oraz w kolumnie "Ilość" zmienić ilość na "7000".

Sposób obliczenia ceny:

- cena jednostkowa netto – zostaje określona przez Wykonawcę z należytą starannością z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego;

- cena jednostkowa brutto – cenę jednostkową brutto należy wyliczyć poprzez powiększenie ceny jednostkowej netto o wartość VAT;

- stawka VAT – stawkę VAT określa Wykonawca i Wykonawca ponosi ewentualną odpowiedzialność za zastosowanie błędnej stawki VAT;

- wartość netto – wartość netto należy wyliczyć poprzez przemnożenie ilości asortymentu i ceny jednostkowej netto (Ilość x Cena jednostkowa netto);

- wartość brutto – wartość brutto należy wyliczyć poprzez powiększenie wartości netto o wartość VAT.

Oznakowanie wskazane w kolumnie „Producent/Nr katalogowy” musi być zgodne z załączonymi do oferty próbkami. Próbki, które nie będą zgodne pod względem nazwy i numeru katalogowego z danymi wskazanymi w niniejszym formularzu nie będą podlegały ocenie w kryterium oceny ofert – jakość.

Jeżeli dany produkt nie posiada numeru katalogowego lub nie jest on podany na próbkach należy opisać produkt w taki sposób, by jednoznacznie opis ten (lub inny znak niż numer katalogowy) wskazywał na konkretny oferowany produkt/asortyment.