#### Załącznik nr 2a do SIWZ

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1.  Introduktor krótki

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                   /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Zestaw zawierający koszulkę, rozszerzacz; - długości 11cm, zastawkę hemostatyczną z bocznicą zaopatrzoną w kranik do płukania; - profilowany koniec (opisać):………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………. | TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 2 pkt) |
| - trójdrożny kranik w zestawie; - duża liczba średnic w przedziale od 5 do 11F |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1- 3) .

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 2.  Introduktor długi

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                             /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Zestaw zawierający koszulkę, rozszerzacz; - zastawkę hemostatyczną z bocznicą zaopatrzoną w kranik do płukania; - długości 23cm; - profilowany koniec (opisać):………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………. | TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 2 pkt) |
| - trójdrożny kranik w zestawie; - duża liczba średnic w przedziale od 5F do 11F |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1- 4) .

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 3

      - Introduktor radialny

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                        /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - rozmiary: 5F – 7F; - zestaw składający się z koszulki, rozszerzacza, igły 20G, 21G i 22G oraz prowadnika 0,021’’ | TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 5 pkt) |
| - koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE - Dostępne średnice od 5-7 F - Długość 7-10cm - kaniula odporna na załamania i zagięcia - profilowany koniec umożliwiający odkształcanie |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 2) .

Wymagana próbka - Tak

      - Introduktor cienkościenny

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                        /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Rozmiary: 5F – 7F; 2. Grubość ściany koszulki 0,12mm, średnica zewnętrzna 2,46mm dla rozmiaru 6F 3. W zestawie prosty prowadnik stalowy mini spring lub prowadnik polimerowy (Niti) - średnice 0,025”; 0,021”; 0,018” | TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 3 pkt) |
| 1.Koszulki hydrofilne , cienkościenne, przeznaczone do zabiegów typu ad hoc PCI , drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych , zabiegów rotablacji itp 2.Dostępne średnice wewnętrzne 5 , 6 , 7F; średnica zewnętrzna o 1F mniejsza od średnicy wewnętrznej 3.Długość prowadnika 45cm |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 3) .

Wymagana próbka - Tak

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 4  Cewniki prowadzące 6F z szerokim światłem umożliwiające wykonanie PCI metodą kissing balloons

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                     /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - cewniki o dużej średnicy wewnętrznej: min. 0,071" dla 6F - przy zachowaniu zbrojenia metalowego, pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – minimum 89; - średnice od 5F do 9F; - dostępna długość cewnika prowadzącego 55 [cm], 90 [cm] i 110 [cm] dla cewników 6F i 7F. | TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 5 pkt) |
| - stabilność krzywizny w temp. 37°C przez okres całego zabiegu - odporność na skręcanie i załamania - dobra pamięć kształtu - dobra manewrowalność - wysoka trwałość cewnika |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1- 3) .

Wymagana próbka - Tak

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 5.

- Prowadniki do PTCA

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                              /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali; - średnica 0,014”; - długość 190 i 300 cm; - końcówka prosta i w kształcie „J”; - minimum 20 rodzajów (niezależnie od długości i kształtu końcówki); - dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości; - dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części ,,roboczej” (minimum 12 rodzajów). | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 1 pkt) |
| 1. różne rodzaje sztywności części „roboczej” |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 7) .

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

- Cewnik balonowy wysokociśnieniowy lub półpodatny

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                  /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - cewniki balonowe semi-compliant (półpodatne) - powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu; - system monorail; - profil wejścia (entry profile) - 0,017 cala dla balonika Ø 3.0 mm. II. cewniki balonowe non-compliant (wysokociśnieniowe) - powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu; - system monorail; - profil przejścia (crossing profile) - 0,027 cala dla balonika Ø 3.0 mm; - profil wejścia (entry profile) - 0,018 cala dla balonika Ø 3.0 mm; - długości balonika: 6, 8, 12, 15, 20, 25 mm; - różne średnice balonika od 1,5 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2.0 - 4.0 mm; | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 4 pkt) |
| 1. długości balonika: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 mm; 2. różne średnice balonika: od 1.2 do 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2,0 - 4,0 mm; 3. ciśnienie nominalne – 8 atm dla wszystkich rozmiarów; 4. ciśnienie RBP - 14 atm dla wszystkich rozmiarów . |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt I. 1 - 3 i II. 1 - 6) .

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

3. Stent kobaltowo-chromowy uwalniający pochodną Sirolimusa

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                     /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - stent o budowie slotted tube, ze stopu kobaltowo-chromowego, którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt, a żelazo nie przekracza 3%; - stent ze stałym polimerem pokrywany analogiem rapamycyny (everolimus); - grubość ściany stentu max. 0,0032” (0,09 mm) dla wszystkich rozmiarów; - długość systemu doprowadzającego 135-155 cm; - minimalny zakres średnic: 2,0–4,0mm; - minimalny zakres długości: 8-48 mm; - ciśnienie nominalne: max. 11 atm; - RBP: 18 atm dla wszystkich rozmiarów. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 4 pkt) |
| - dobry dostęp do bocznic – możliwość wykonania bocznego otworu (przez oczko stentu) 3,0mm ≥ 4,0mm (maksymalnej średnicy otwarcia pojedynczej celi stentu) - długość balonu poz stentem (STS) max. 0,7 mm - stop o udowodnionej kompatybilności - skrócenie stentu po implantacji: max. 0,3% dla 3,0mm |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 8) .

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr  6  Stenty pokryte substancją antymitotyczną DES

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                               /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru. - Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku. - Substancja czynna Zotarolimus (pochodna Sirolimusa). - Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu (technologia Core Wire). - Budowa stentu otwartokomórkowa. - dostępne średnice stentu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5 mm. - dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm. - maks. rozszerzenie stentu do ok. 4,75 mm. - Zarejestrowana możliwość bezpiecznego odstawienia DAPT po upływie jednego miesiąca | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 2 pkt) |
| - ciśnienie nominalne - ciśnienie RBP |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 9) .

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr  7.  Pompa do PTCA z manometrem

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                    /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - pojemność 20 ml; - ciśnienie inflacji 30 atm; - ergonomiczna „pistoletowa” rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze. | TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 4 pkt) |
| - dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, podać minimalną podziałkę skali ciśnienia [atm] - konstrukcja zapewniająca szczelność przy wielokrotnym pompowaniu do 20 atm. - precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie - budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 3) .

Wymagana próbka - Tak

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr  8.   Urządzenia do trombectomii wieńcowej

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                 /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz min. 0,050" dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F. | TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 2 pkt) |
| - Łatwość wprowadzenie do naczynia wieńcowego - Łamliwość systemu |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1) .

Wymagana próbka - Tak

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 9. Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                                /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr graniczny | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| Dostępne rozmiary: 4F, 5F, 6F (podać)………………………….. …………………………………………………………………… | TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 4 pkt) |
| - Giętkość i pamięć, doskonały nacisk i sprężystość - Odległość pomiędzy elektrodami: 7 mm (podać wartość) - Wykonane ze stali nierdzewnej (podać rodzaj materiału) - Długość użytkowa min. 115 cm (podać długość) |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1) .

Wymagana próbka - Tak

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr  10.  Okluder tętniczy

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                      /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Nazwa produktu producent; - rozmiar 6F (dla wkłucia 5F i 6F) i 8F (dla wkłucia 7F i 8F) zamknięcie mechaniczne na zasadzie rozpuszczalnych komponentów zestaw składający się z 4 elementów (koszulka, rozszerzacz, urządzenie zamykające, prowadnik) | TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 1 pkt) |
| - możliwość nakłucia naczynia po 3 miesiącach po zabiegu |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 2) .

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr  11.  Zestaw do drenażu osierdzia

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                         /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Średnica minimum 7 F; - Igła z osłonką ze stali nierdzewnej 18 Gage długości 15 cm; - Zagięty prowadnik ze stali nierdzewnej 0,038” długości 70cm; - Cieniodajny cewnik o średnicy 8,5Fr długości 22cm z 4 otworami bocznymi; - Kaniula usztywniająca 18Fr długości 24cm; - Łącznik długości 5cm oraz kranik trójdrożny o długości 7,5cm. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 1 pkt) |
| 1. Zacisk ,,aligator” umożliwiający prowadzenie kontroli elektrokardiograficznej podczas wprowadzania igły. |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 6) .

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr  12. Pakiet do zmian twardych

- Balon do doprężeń

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                                   /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| Balon do doprężeń - długości 8- 30mm; średnice 2-5mm (od 2 mm do 4mm co 0.25mm) ; profil natarcia 0.017” ; RBP 20 ATM (dla 4,5 i 5 mm 18 ATM); zmienna krzywa rozprężania ; | TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 3 pkt) |
| - Różne średnice balonu- powyżej 10 - Różne długości balonu- powyżej 4 - Ciśnienie RBP przy śr. 3.0 powyżej 19 ATM |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1).

- Stenty platynowo-chromowe uwalniające lek

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                      /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. Stenty platynowo-chromowe uwalniające lek 2. średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00); - długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm; - stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi; - pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego; - ciśnienie nominalne 11 atm; - ciśnienie RBP 18 atm dla średnic 2.25 - 2.75 i 16 atm dla 3.0 – 4.0mm; - stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %; - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 4 pkt) |
| - Różne średnice tego samego stentu - powyżej 5 - Niski profil stentu zamontowanego fabrycznie na cewniku z balonikiem dla średnicy 3.0 – max. 0.040” - Profil końcówki natarcia – 0.018” dla wszystkich rozmiarów - Różne długości stentu - powyżej 6 |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 -  9).

c) Zastawka Hemostatyczna do PTCA

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                   /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| Zastawka zakręcana na liderze | TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 3 pkt) |
| - Nieprzepuszczanie krwi przy niepełnym dokręceniu pokrętła zastawki; - jak największa średnica użytkowa; - jak największa średnica pokrętła zastawki hemostatycznej; |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr  13.  System do udrażniania zmian zwapnianych

- System do udrażniania zmian zwapnianych (poz. 1-3 formularza cenowego)

Typ:                                                                                     Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                             /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - System do udrażniania zmian zwapnianych składający się z prowadnika, wiertła i uchwytu; - Możliwość zakupu każdego elementu osobno. | TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 2 pkt) |
| - Różne średnice wierteł - powyżej 2; - Długości systemu doprowadzającego - pow. 130cm. |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt 1 - 2).

2) Balon do udrożnień

Typ:                                                                                       Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                                /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. Balon do udrożnień – długość 8-20mm; średnice 1,2 - 4mm profil natarcia 0,017”; 2. RBP min. 18 ATM dla 1.2, 14ATM (od 1.5 do 3,25mm), 12 ATM 3,5-4.0), dwuczęściowa budowa systemu doprowadzającego o rożnym stopniu sztywności, 3. Dostępny w systemie monorail i OTW we wszystkich rozmiarach, 4. Dostępne dwie sztywności szaftu w średnicy 1.2 i 1.5 | TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 3 pkt) |
| - Różne średnice balonu- powyżej 10 - Różne długości balonu- powyżej 5 - Profil natarcia poniżej 0.018” |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 4).

3) Zestaw do rotablacji (wiertło + Advanser)

Typ:                                                                     Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                           /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| Zestaw: wiertło z Advanser-em | TAK |  |
|  |  | Punktacja (max 1 pkt) |
| Wymiary wierteł od 1,25 do 2,5mm |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr  14.  Pakiet do naczyń obwodowych i wieńcowych

1) Stenty chromowo – kobaltowe hybrydowe uwalniające sirolimus oraz pokryte pasywnie

Typ:                                                                      Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                           /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Konstrukcja hybrydowa łącząca stenty pasywnie pokrywane całość stentu substancją przyspieszającą gojenie naczynia, zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia oraz kontrolowanie uwalniające sirolimus; - Pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid); - Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30, 35 i 40mm. | TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 3 pkt) |
| - Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm - Crossing profile 0,039” dla średnicy 3.0 mm., - Czas biodegradacji polimeru ok. 24 miesiące |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 3).

- 2) Cewnik balonowy wysokociśnieniowy

Typ:                                                                          Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                   /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy; - Profil wejścia 0,018”; - Dostępne długości: 8; 12; 15; 20; 30mm; - Dostępne średnice: 2,0; 2.25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0mm; - Crossing profile: 0,023” dla cewnika 3.0mm. | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 3 pkt) |
| - Łatwość w przeprowadzeniu przez zmianę - Widoczność w skopii |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 5).

3) Stenty chromowo – kobaltowe hybrydowe uwalniające sirolimus oraz pokryte pasywnie (krótkie)

Typ:                                                                      Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                           /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. Konstrukcja hybrydowa łącząca stenty pasywnie pokrywane całość stentu substancją przyspieszającą gojenie naczynia, zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia oraz kontrolowanie uwalniające sirolimus; 2. Pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid); - Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30, 35 i 40mm. | TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 3 pkt) |
| - Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm - Crossing profile 0,039” dla średnicy 3.0 mm., - Czas biodegradacji polimeru ok. 24 miesiące |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 3).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr  15.  Cewniki do FFR

      - Cewnik do FFR

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                              /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| Kompatybilność z aparatem RADI | TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 1 pkt) |
| Łatwość wprowadzenia do tętnicy |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1).

2. Cewnik diagnostyczny do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej – mechaniczny system przetwarzania obrazu

Typ:                                                                        Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                 /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| System do oceny naczyń wieńcowych | Tak |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 5 pkt) |
| 1. Długość systemu doprowadzającego powyżej 130cm - Możliwość wykonania elektronicznego IVUS 3. Łatwość obsługi |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 3 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać parametr graniczny – odpowiedź ”TAK” 
(pkt  1) .

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 16.  Balony do IABP

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                           /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. Nazwa produktu producent; 2. kompatybilny z systemem Datascope | TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 1 pkt) |
| Koszulka w zestawie zbrojona |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 2).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 17.  Stenty pokryte substancją antymitotyczną (DES) do zmian prostych

Typ:                                                                          Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                      /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Substancja czynna Zotarolimus (pochodna Sirolimusa); - Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego elementu łączonego laserowo; - Średnice cewnika balonowego 2,25mm do 4,0mm; - Długości od 8mm do 38mm | TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 1 pkt) |
| dostępne długości i średnice. |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 4).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 18.  Zestaw do zabiegów z dojścia promieniowego

- Cewniki prowadzące bezkoszulkowe

Typ:                                                                                Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                          /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego; - dostępne średnice: 6,5F; 7,5F i 8,5F; - duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5F; 0,081” dla 7,5F i 0,090” dla 8,5F; - pokrycie hydrofilne; - światło wewnętrzne pokryte PTFE | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 2 pkt) |
| - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - długość 100 cm |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 5).

2) Stenty kobaltowo - chromowe pokryte karbofilmem uwalniające Sirolimus

Typ:                                                                         Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                   /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605; - stent wycinany laserowo typu „slotted tube”; - kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (0,058”); - dostępne średnice stentu: 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm; - dostępne długości stentu: 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; - stent uwalniający Sirolimus | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 4 pkt) |
| - pokrycie powłoką z karbofilmu zapobiegającą uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszającą endotelizację stentu; - ciśnienie nominalne 9 bar; - 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym; - crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 7).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 19.  Prowadniki do CTO

      - Prowadniki do CTO I

Typ:                                                                                     Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                                /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Prowadniki przeznaczone do udrożnień CTO; - Średnica 0,014”; - Prowadniki wykonane ze stali 316L; - Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice tip-to-core. | TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 5 pkt) |
| - Końcówka cieniująca z platyny; - Płaszcz polimerowy na części dystalnej prowadnika i pokrycie hydrofilne na oplocie; - Pokrycie PTFE na szafcie; - Kształt końcówki: prosta i J; - Dostępne długości: 180cm i 300cm. |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 4).

      - Prowadniki do CTO II

Typ:                                                                           Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                     /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Prowadniki przeznaczone do udrożnień CTO; - Średnica 0,014”, końcówka taperowana do 0,01”; - Prowadniki wykonane ze stali 316L; - Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice tip-to-core; - Sztywność końcówki 1,7g, 3,5g, 4,5g. | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 4 pkt) |
| - Końcówka cieniująca z platyny; - Kształt końcówki: J; - Dostępne długości: 190cm i 300cm; - Dystalna część upleciona z 8 drutów |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 5).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 20.  Prowadniki do trudnych zmian

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                      /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Średnica 0,014”; - Prowadnik wykonany ze stali 316L; - Dystalna część prowadnika upleciona z 13 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika; - Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu; - Sztywność końcówki 0,5g i 0,7g; - Końcówka cieniująca 3cm (platyna); - Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3cm oraz J. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 3 pkt) |
| - Pokrycie hydrofilne na oplocie; - Szaft prowadnika pokryty PTFE; - Dostępne długości: 180cm i 300cm. |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 7).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 21.  Zestaw do biopsji mięśnia sercowego

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                          /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Nazwa produktu producent; - kleszczyki do biopsji, koszulka wprowadzająca, wejście od tętnicy udowej | TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 1 pkt) |
| Łatwość w manipulacji, chwytność systemu. |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 2).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 22.  Cewnik balonowy SC i NC

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                   /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - typ: RX “rapid exchange” i OTW; - dostępy Cewnik balonowy SC i NC; - ciśnienie nominalne minimum 8 atm; - ciśnienie RBP maksymalnie 20 atm; - profil balonu typu SC  0,027” dla średnicy 2,5mm (pomiar zgodnie z zaleceniami FDA w najszerszym miejscu); - dla balonu o średnicy 1,5mm - obecność jednego markera; - profil wejścia końcówki balonu maksymalnie 0,016”; - możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP; - dostępne średnice balonu od 1,25 do 4,0mm. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 3 pkt) |
| - dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm; - wymagane długości od 6,0 do 30,0 mm w tym długość 10 mm; - końcówka w połączeniu z niskim profilem zapewnia łatwość; - przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach. |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 9).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 23.  Cewnik diagnostyczny

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                             /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Rozmiary 4F, 5F i 6F; 2. Zbrojenie na całej długości, znakomita zdolność obrotowa, przenoszenie siły nacisku 1:1; 3. Różne długości cewników (wymagana dł. 100cm, 110cm i 130cm); 4. Gładka powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna (podać rodzaj substancji). | TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 3 pkt) |
| - Różne typy: Pigtail – z otworami bocznymi, Judkins, Amplatz, Multipurpose, Mammaria Interna, Sones, do By–passów (wymienić oferowane typy) - Miękka atraumatyczna końcówka dystalana - Wysoka odporność na załamanie |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 4).

Wymagana próbka - Tak

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 24.  Balony do udrożnień CTO

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                               /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| Przekroje balonów od 1,0 do 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 mm) zgodnie z ulotkami Profil dla balonu 1,0mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0187", 3,0 mm - 0,0207" | TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 2 pkt) |
| 1. NP – 6 Atm, RBP – 14 Atm, MBP 22 Atm dla balonu 3,0 mm 2. Długości balonów: od 5 do 30 mm (5; 8; 10; 12; 15; 20; 30 mm) |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 2).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 25.  Cewnik w cewnik

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                               /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| Cewnik przedłużacz – 5mm dla cewnika 6F Dostępnie rozmiary 5; 5,5; 6; 7; 8F | TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 2 pkt) |
| 1. Dopychacz ze stali nierdzewnej 2. Techonogia Half-Pipe |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 2).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr  26.  PTCA  do bifurkacji

- mikrocewniki

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                               /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem dł 0,7mm umiejscowionego 0,7mm od końca dystalnego - Zwężane światło wewnętrzne - Średnica dystalna 0,018” - Średnica proksymalna 0,021” - Średnica zewnętrzna 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie) - Zbrojenie na całej długości - Pokrycie zewnętrzne: warstwa hydrofilna(bez pokrycia 60cm w części proksymalnej) - Pokrycie wewnętrzne: PTFE + warstwa silikonu - Elastyczny 13cm segment dystalny - Dostępne długości 130/150cm | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 3 pkt) |
| 1) łatwość w dostarczeniu 2) sztywność cewnika 3) łamliwość cewnika |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 – 11).

b) balon S.C. od 1mm

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                              /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych o wzmocnionym szafcie - Cewnik w systemie Rapid exchange, semi compliant, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - Balon wykonany z Nylonu 12 - Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14/12 atm - Profil wejścia 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm - Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm - Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm - Długość użytkowa 145 cm - Długość odcinka RX 25 cm, - Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu - Markery Pt/Ir na balonie - Kompatybilne z cewnikami 4 Fr - Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie - Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm - Dostępne średnice: 1,00 – 4,00 mm – min. 12 średnic | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 2 pkt) |
| 1) Łatwość w dostarczeniu 2) widoczność w skopii |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 15).

c) balon NC

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC - Rekomendowany do doprężania w bifurkacji w technice POT - Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F - Trójwarstwowa budowa balonu - Materiał wykonania Elastomer i Polyamid - Bardzo krótkie i zaokrąglone ramiona balonu ułatwiające pozycjonowanie podczas doprężania stentu w technice POT ( ≤3mm ) - Cienkie markery na balonie oraz markery głębokości na szafcie - Pokrycie hydrofilne shaftu od końcówki balonu do ujścia prowadnika - Szaft proksymalny 1,9Fr ;Szaft dystalny 2,5Fr – 2,6Fr dla średnicy 3,0mm - Szaft środkowy zmodyfikowany usztywniony wewnętrznie dla poprawy popychaności - Dostępne średnice od 2,0 do 5,0mm (min.11 do wyboru) dostępne długości 6, 8,12,15,20,25,30mm - Niski entry profile ≤0,43mm - Ciśnienie nominalne 12atm - RBP 22 atm i 20 atm dla (4,5-5,0mm) - Długość robocza system 145cm - Możliwość wykorzystanie w technice Kissing Balloon z cewnikiem 6F | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 2 pkt) |
| 1) Łatwość w dostarczeniu 2) widoczność w skopii |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1-16).

d)  stenty (ultimaster)

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                             /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| - Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube” - Dwu konektorowe połączenia - Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – stopniowane – brak polimeru na konektorach platformy, zapobiegające pękanie podczas rozprężania stentu, co minimalizuje ryzyko dostania się polimeru z lekiem bezpośrednio do krwioobiegu - Grubość ściany stentu 80µm - Niewielka dawnka leku: 3,9 µg/mm - Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm - Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm - Ciśnienie nominalne ≥9 atm - Rated burst pressure ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm - Profil końcówki dystalnej – 0,017” - Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu 2,91mm (4,57mm2 dla stentu 3,0mm) - Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów - Długość robocza cewnika ≥ 144cm, szaft modyfikowany, z dystalnym pokryciem hydrofilnym 33cm - Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca - Udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w obszarze MRI do 3 Tesli - Stent certyfikowany i rekomendowany w wytycznych ESC 2014 do użycia klinicznego, o udowodnionej skuteczności badaniami klinicznymi. - Stent rekomendowany do użycia min. w bifurkacjach, w zabiegach CTO, w LM, przy skróconej DAPT do 1 m., u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 2 pkt) |  |
| 1) Łatwość w dostarczeniu 2) widoczność w skopii |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |  |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 17).

- stenty (ultimaster Tansei)

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                           /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube” - Dwu konektorowe połączenia - Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – gradientowo - Grubość ściany stentu 80µm - Niewielka dawnka leku: 3,9 µg/mm - Odległość krawędzi stentu od markerów (Pt/Ir) na balonie 0,25mm dla dokładnego pozycjonowania - Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm - Długość stentów 9/12/15/18/21/24/28/33/38mm - Ciśnienie nominalne ≥9 atm - Rated burst pressure 14/16 atm - Zaokrąglona, wykonana z bardzo mocnego i elastycznego materiału, o profilu – 0,018” - Wzmocniony Szaft OD 0,64mm ID 0,46mm typu hypotube - Szaft proksymalny 1,9Fr Szaft dystalny 2,5Fr/2,7Fr - Szaft środkowy wzmocniony sztywnym drutem stalowym u ujścia prowadnika dla poprawy popychalności stentu o 78% przy niedostatecznym podparciu cewnika - Pokrycie hydrofilne shaftu 180mm - Stent rekomendowany do użycia min. w bifurkacjach, w zabiegach CTO, w LM, przy skróconej DAPT do 1 m., u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 2 pkt) |
| 1) Łatwość w dostarczeniu 2) widoczność w skopii |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1-16).

f) lider ranthru – wieńcowe

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                         /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Prowadnik do angioplastyki wieńcowej 0,014” - Długość 180cm - Dostępny przedłużacz o dł. 150cm - Dostępne sztywności 0,6g; 1g; 3,6g Min. 4 rodzaje + przedłużacz Budowa typu duo-core zwiększająca precyzję wykonywanych zabiegów - Materiał wykonania nitinol + stal szlachetna z dystalnym pokryciem hydrofilnym na 25 cm - Końcówka prosta zaokrąglona z platynowym markerem, pokryta warstwą silikonem na 2mm końcu. W wersji do krętych naczyń końcówka pokryta hydrofilnie. - Część proksymalna pokryta teflonem (PTFE). - Wszystkie prowadnik z końcówką kształtowalną, z dystalnym rdzeniem nitinolowym na 40cm. - Kształtowalny nitinolowy tip na 10 mm z oplotem oraz 14mm dla prowadnika o zwiększonej hydrofilności. - Dostępny prowadnik o zwiększonej hydrofilności. Końcówka widoczna w skopii na długości 3cm | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 2 pkt) |
| 1) Łatwość w dostarczeniu 2) łatwość we wprowadzeniu do dystalnej części naczynia |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 10).

g) angioseal - urządzenie do zamykania tętnic udowych

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                         /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Zestaw do zamykania tętnic po nakłuciu od 5 – 8Fr. - Dostępne dwa rozmiary urządzenia 6F i 8F - Możliwość zamknięcia naczyń od 4 mm - System biowchłanialny. Całkowita absorbcja w czasie 60 – 90 dni - Polimerowa kotwica lub dysk od światła naczynia - Kolagen lub dysk od strony przydanki - W zestawie prowadnik 70cm - Udowodniona skuteczność versus kompresja manualna poparta wieloma badaniami klinicznymi. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 2 pkt) |
| 1) Łatwość w zakładaniu 2) trwałość korka kolagenowego |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 8).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 27.  Balony powlekane lekiem DEB

Typ:

Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                        /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Brak powłoki polimerowej; - Substanacja czynna paclitaxel w dawce 3ug/mm³; - Minimalny zakres długości 10-30mm; - Profil wejścia ≤0,017”; - Shaft proksymalny ≤2,5F dla wszystkich rozmiarów; - Ciśnienie nominalne 7 atm | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 1 pkt) |
| - Łatwość w dostarczeniu do zmiany |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 6).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 28.  Stenty pokryte substancją antymitotyczną (DES) do zmian prostych

Typ:                                                                          Producent/kraj:

Certyfikat CE – nr                                                      /data ważności:

| Funkcja/Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany Podać /Opisać TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| - Substancja czynna Zotarolimus (pochodna Sirolimusa); - Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego elementu łączonego laserowo; - Średnice cewnika balonowego 2,25mm do 4,0mm; - Długości od 8mm do 38mm | TAK TAK TAK TAK |  |
| Warunki podlegające ocenie |  | Punktacja (max 1 pkt) |
| dostępne długości i średnice. |  | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne – odpowiedź ”TAK” 
w każdym polu (pkt  1 - 4).

…………………………...

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy